## Actuators
EEL- configurator validity for 2019
Référence artcle | ????? ??????????? ?? ? ? ?? S - ? ? |  |  |  | Built-In Dimension (A): |  | 0 | mm
options spéciales:
Quantité cmde: | 1
| Options | Parameters
Taille vérin | [5 empty] | Plage de températures vérins
FALSE | EEL-35
FALSE | EEL-50 |  |  |  |  | EEL35; EEL50 T° fonctionnement: -20 deg. C à +70 deg. C EEL60 T° fonctionnement: -20 deg. C à +50 deg. C
FALSE | EEL-60
Course | [5 empty] | Standard, T° stockage: -40 deg. C à +70 deg. C
FALSE | 50 | 50 |  |  |  | IEC/EN/UL60601-1, T° fonctionnement: +5 deg. C à +48 deg. C
FALSE | 100 | 100 |  |  |  | IEC/EN/UL60601-1, T° stockage: -40 deg. C à +70 deg. C
FALSE | 150 | 150
FALSE | 200 | 200 |  |  |  | Utilisation du Configurateur:
FALSE | 250 | 250
FALSE | 300 | 300
FALSE | 350 | 350 |  |  |  | 1. Entrer la quantité de vérins requise en B5
FALSE | 400 | 400
FALSE | 500 | 500
FALSE | 750 | 750 |  |  |  | 2. Configurer le vérin en sélectionnant les cases à cocher
Option faible bruit
FALSE | Standard | 0 |  |  |  | - ne selectionner qu'une seule case par catégorie
FALSE | Faible bruit (pas sur Inox) | 1 |  |  |  | - faire attention aux messages d'erreur indiqués en rouge
Rapport de réduction |  | EEL-35 | EEL-50 | EEL-60 |  | - pour les besoins spéciaux (non sélectionnables) nous consulter
FALSE | 12Vf (EEL-35/EEL-50 uniquement) | C | C |  |  | - pour les options en bleu foncés délais possiblement plus long
FALSE | D | D | D | D |  | - les options en gris ne sont pas disponibles (shown for reference only)
FALSE | E | E | E | E
FALSE | F | F | F | F
FALSE | G | G | G | G |  | 3. Enregistrer et Envoyer le fichier par mail à BIBUS FRANCE
FALSE | H | H | H | H |  | accompagné de votre demande
| 100 | 0
| 139 | 39 |  |  |  | 4. Conserver le fichier pour éventuelle consultation ultérieure
Voltage
FALSE | 12Vf (EEL-35/EEL-50 uniquement)
FALSE | 24Vf | [5 empty] | Bibus n'est pas responsable des erreurs dans ce configurateur.
FALSE
FALSE | 24Vf - EN/UL 60.601
Temperature
FALSE | Standard | S
FALSE
"merci de consulter les datasheets"
Magnets
FALSE | M | M
Cable Length
FALSE | 1 mètre | 1
FALSE | 2 mètres | 2
FALSE | 3 mètres | 3
FALSE | 4 mètres | 4
FALSE | 5 mètres | 5
FALSE | 6 mètres | 6
FALSE | 7 mètres | 7
FALSE | 8 mètres | 8
FALSE | 9 mètres | 9
Cable & Connecteur
FALSE | Noir, sans connecteur | 0
FALSE | Noir, Molex minifit | M
Spline /Lowering
FALSE | Spline' (libre en traction) | X
FALSE | Spl' + deverrouillage d'urg. | Y
Capteurs Hall
FALSE | Sans Capteur | 0
FALSE | Avec Capteur Hall | 1
Matériaux et IP
FALSE | Std. steel, IP66 | 00
FALSE | Std. steel, Env. Difficile | 01
FALSE
FALSE | Inox 316, IP66 | N0
FALSE
FALSE | Inox 316, Env. difficile | N1
FALSE
FALSE
FALSE | Inox 316, Env. difficile., ATEX | A1
Embouts |  | EEL-35 | EEL-50 | EEL-60
FALSE | PA (Env. difficile non dispo) | B1M/B1K | B2M/B2K
FALSE | PA fendue (E. diff. non dispo) | G1M/G1K | G2M/G2K
FALSE | Alu | A1M/A1K | A2M/A2K | A3M/A3K
FALSE | Alu chape fendue | F1M/F1K | F2M/F2K | F3M/F3K
FALSE | Inox 316 | C1M/C1K | C2M/C2K | C3M/C3K
FALSE | Inox 316 chape fendue | H1M/H1K | H2M/H2K | H3M/H3K
FALSE | Alu avec rotule | E1M/E1K | E2M/E2K | E3M/E3K
Tube Color
FALSE | Noir, RAL9005 | 1
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE | Inox | 2
Piston Ring Color
FALSE | Noir | 1
FALSE | Gris (EEL-35 uniqt.) | 2
FALSE | Acier std noir E. diff.) | 3
FALSE | Inox (Env. diff. uniqt.) | 4
Type ID
Note on B32: Not available for stainless steel actuators!
Note on B34: EEL-35: Load < 120N Speed > 33mm/s EEL-50: Load < 500N Speed > 70mm/s Please note: This gear ratio is not available for Harsh Env. actuators.
Note on B35: EEL-35: Load < 400N Speed > 16mm/s EEL-50: Load < 1750N Speed > 20mm/s EEL-60: Load < 1900N Speed > 25mm/s
Note on B36: EEL-35: Load < 600N Speed > 12mm/s EEL-50: Load < 2200N Speed > 17mm/s EEL-60: Load < 4300N Speed > 12mm/s
Note on B37: EEL-35: Load < 900N Speed >7,5mm/s EEL-50: Load < 3100N Speed > 12mm/s EEL-60: Load < 6600N Speed > 8mm/s
Note on B38: EEL-35: Load < 1600N Speed > 4mm/s EEL-50: Load < 4500N Speed > 6mm/s EEL-60: Load < 8100N Speed > 6mm/s
Note on B39: EEL-35: Load < 2200N Speed > 3mm/s EEL-50: Load < 4500N Speed > 4mm/s EEL-60: Load < 10000N Speed > 4mm/s
Note on B74: Spline and emergency lowering is available for EEL-50 and EEL-60. Please note that stroke length is reduced by 10mm for EEL-60. As a special option, spline can be ordered without emergency lowering (additional 6mm to EEL-50 BID and additional 10mm to EEL-60 BID). Emergency lowering is not available without spline.
Note on B75: Lägeler, Steffen: Spline and emergency lowering is available for EEL-50 and EEL-60. Please note that stroke length is reduced by 10mm for EEL-60. As a special option, spline can be ordered without emergency lowering (additional 6mm to EEL-50 BID and additional 10mm to EEL-60 BID). Emergency lowering is not available without spline.
Note on B88: ATEX also available in standard steel/IP66 as special. Additional cost is EUR 58 USD on list price.
Note on O2: Built-In Dimension (BID) is referred to as "Build Length (A)" on datasheet. This is the installation length of the actuator (fully retracted).

## Calculations (hidden)
Calculations - please do not touch this onyl Bansbach Germany is allowed to change!!!
| Schedule a |  |  | Schedule b |  | Schedule c
| Qty. (<) | Trans. Price | TP60 |  | Trans. Price |  | Trans. Price
| 3 | 0.7 | 0.7 |  | 0.8 |  | 0.7
| 15 | 0.5904 | 0.68 |  | 0.72 |  | 0.5904
| 30 | 0.555 | 0.66 |  | 0.704 |  | 0.555
| 70 | 0.45 | 0.64 |  | 0.688 |  | 0.5304
| 150 | 0.37 | 0.62 |  | 0.6804 |  | 0.52
| 500 | 0.34 | 0.6 |  | 0.656 |  | 0.504